## 3 busbar se
Bus | Voltages (pu) | Angles (degrees)
1 | 0.9997 | 0
2 | 0.9741 | -1.2584
3 | 0.944 | -2.7455
Bus | Current (kA) | Loading Percent
1 | 0.60793 | 60.7928
2 | 0.7789 | 77.8897
3 | 0.26608 | 26.6081
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
1 | 0.99952 | 2.7388 | -2.0659 | -1.2227
2 | 0.97423 | 1.4814 | 0.50092 | 0.2862
3 | 0.94363 | 0 | 1.5111 | 0.79523
| measurement_type | element_type | element | value | std_dev | side
0 | v | bus | 2 | 1.006 | 0.004 | None
1 | v | bus | 3 | 0.968 | 0.004 | None
2 | p | bus | 3 | -0.501 | 0.001 | None
3 | q | bus | 3 | -0.286 | 0.001 | None
4 | p | line | 1 | 0.888 | 0.008 | 1
5 | p | line | 2 | 1.173 | 0.008 | 1
6 | q | line | 1 | 0.568 | 0.008 | 1
7 | q | line | 2 | 0.663 | 0.008 | 1